# Instrukcja obsługi

## Pilot

## DO - 2

- Parametry techniczne

2 x 1,5 V

Alkaliczne AA

Przełączanie zakresów

- Ustawianie parametrów

Konieczny warunek ustawienia

Patrz podpunkty

2.1,2.2,2.3,

2.4,2.5

Ustawianie parametrów

Konieczny warunek ustawienia

Konserwacja

##### Szybkie uruchamianie

2.1. Nastawianie parametrów w czujnikach:

TYP 9100, TYP 9200, WBS 2.2, WBS 2.2B, WBS7.2, WBS 7.2B, APIS 1 VS 9, APIS 1 VBS 9

Automatyczne spłukiwanie co 12 godz.

Czas wypływu wody

2.2. Nastawianie parametrów w czujnikach:

WBS 3.1B, WBS 3.2B, WBS 3.1, WBS3.2

Zasięg czujnika

Czas wypływu wody

  - Nastawianie parametrów w czujnikach:

WBS 4.1B, WBS 4.2B

Zasięg czujnika

Czas wypływu wody

Automatyczne spłukiwanie co 12 godz.

  - Nastawianie parametrów w czujnikach:

APIS 4K1, APIS 4GK1, APIS 4.1, APIS 4B1, APIS 5, APIS 5B,APISD1B1, APIS KP, APIS KK,     APIS P3, WBS 6PTL

Zasięg czujnika

Czas wypływu wody

  - Nastawianie parametrów w czujnikach:

SABA 2TLT, SABA 2TLTB, SABA 2NTB

Zasięg czujnika

Czas wypływu wody

Automatyczne spłukiwanie co 12 godz.

  - Uruchamianie przepłukiwania termicznego:

WBS 2.2 EURORA, WBS 2.2B EURORA

a) Zatrzymać pracę baterii (STOP)

b) dwoma skrajnymi przyciskami włączyć dolną diodę F1 (standardowo świeci się górna dioda)

c) Włączenie przepłukiwania następuje po równoczesnym naciśnięciu dwóch prawych klawiszy

  - Aktywacja higienicznego przepłukiwania w czujnikach:

SABA 2 NTB.11R, WBS/SABA-P2, WBS-6PTL, WBS-P3

Aktywacja WBS

Wcześniejsze zakończenie WBS

Aktywacja SABA

Wcześniejsze zakończenie SABA

- UWAGI

Pilot DO - 2 musi być skierowany bezpośrednio w kierunku oka czujnika.

Działanie pilota powodujące zmiany ustawienia wskazuje pulsowanie diody w oku czujnika.

Szybkie pulsowanie diody wskazuje na przełączenie na funkcji Stop, Start oraz dojście do skrajnych ustawień.

Słaba bateria utrudnia używanie pilota.

UWAGA:

- wszystkie czynności wykonywać poza baterią, dopiero z przyciśniętymi klawiszami pilota kierować na baterię.

Producent: SENZOR, s.r.o.

DYSTRYBUTOR:

PPH „ARSID” Janina Witkowska

Ul. Szczecińska 16

30-716 Kraków

Tel. +48 12 290 03 45

Fax. +48 12 290 03 46