## ZASILACZ

## ZAS 230A / 6DS.2

## ZAS 24A / 6DS

- źródło bezpiecznego napięcia dla urządzeń zasilanych 6V, DC

- plastikowa puszka

### PARAMETRY TECHNICZNE

- Wejście	230V/50Hz,   24V/50Hz

- Wyjście	6V, DC  max 0,6W

- Rozmiary	75 x 89 x 28 mm

Transformator służy do zasilania czujników typu APIS 5B, APIS 1VBS

NIE WOLNO stosować dla czujników prysznicowych, gdyż może ulec zalaniu wodą!!!

PPH „ARSID” Janina Witkowska

Ul. Szczecińska 16

30-716 Kraków

Tel. +4812 290 03 45

Fax. +4812 290 03 46			                 Kraków, 2011 WERSJA 1